國立恆春高級工商職業學校 105 學年度第 1 學期教學計畫書

| 科目 | 基本電學 |  | 班級 | 電機一乙 | 書籍資料 |  | 書 名：基本電學Ι 出版社：龍騰文化 編作者：劉文雄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學分數 | 3 |  | 授課教師 | 陳瑞斌 |  |  |  |  |
| 科目 屬性 | 必修 □選修 |  | 課程大綱 | 1.基本電學直流電路2.基本電學交流電路 |  |  |  |  |
|  | □一般科目 專業科目 □實習科目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 週次 | 起訖月日 | 教材章節 |  |  |  | 作業 |  | 備註 (使用教具、媒體) |
| 1 | 0829-0902 | 環境整理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0905-0909 | 電位、電阻串並聯 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0912-0916 | 惠斯登電橋、功率 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0919-0923 | 戴維寧等效電路、最大功率轉移 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0926-0930 | 迴路分析法、電度 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1003-1007 | 電阻 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1010-1014 | 電容的分析 |  |  |  |  |  | 第一次期中考 |
| 8 | 1017-1021 | 測驗及評量 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1024-1028 | 電感的分析 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1031-1104 | 暫態電路 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1107-1111 | 交流基本電路 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1114-1118 | 相位關係及分析 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1121-1125 | R-C串並聯電路 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1128-1202 | 測驗及評量 |  |  |  |  |  | 第二次期中考 |
| 15 | 1205-1209 | R-L-C並聯電路 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1212-1216 | R-L-C串並聯電路 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1219-1223 | 諧振電路分析 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1226-1230 | 交流電功率 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0100-0106 | 三相交流電路(一) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0109-0113 | 三相交流電路(二) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0116-0120 | 測驗及評量 |  |  |  |  |  | 期末考 |

國立恆春高級工商職業學校 105 學年度第 1 學期教學計畫書

| 科目 | 基本電學實習 |  | 班級 | 電機一乙 | 書籍資料 |  | 書 名：基本電學實習 出版社：旗立資訊股份有 限公司 編作者：曾才榮、李敏揚 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學分數 | 3 |  | 授課教師 | 陳瑞斌 |  |  |  |  |
| 科目 屬性 | █必修 □選修 |  | 課程大綱 | 本實習內容分為六大類，分別是1. 工業安全及衛生、2. 銲接練習、3. 電阻、電壓及電流之量測、4. 直流電路實驗 5. 導線之連接及處理 6. 屋內配線 |  |  |  |  |
|  | □一般科目 □專業科目 █實習科目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 週次 | 起訖月日 | 教材章節 |  |  |  | 作業 |  | 備註 (使用教具、媒體) |
| 1 | 0829-0902 | 工業安全及衛生宣導、銲接練習 |  |  |  |  |  | 教學網站 |
| 2 | 0905-0909 | 銲接練習、銲接要領及實作 |  |  |  |  |  | 教學網站 |
| 3 | 0912-0916 | 三用電表之使用、電阻之識別及量測 |  |  |  |  |  | 教學網站 |
| 4 | 0919-0923 | 電源供應器之使用、直流電壓之量測 |  |  |  | v |  | 教學網站 |
| 5 | 0926-0930 | 交流電壓之量測、直流電流之量測 |  |  |  |  |  | 交通安全議題 |
| 6 | 1003-1007 | 歐姆定律實驗、電阻串並聯電路實驗 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1010-1014 | 歐姆定律實驗、電阻串並聯電路實驗 |  |  |  |  |  | 第一次期中考 |
| 8 | 1017-1021 | 重疊定理實驗、戴維寧及諾頓定理實驗 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1024-1028 | 電壓源及電流源之轉換、最大功率轉移實驗 |  |  |  | V |  | 教學網站 |
| 10 | 1031-1104 | 電橋電路實驗 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1107-1111 | 導線之選用及線徑測量、導線之連接 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1114-1118 | 導線接頭之壓接、導線接頭之銲接 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1121-1125 | 導線接頭之絕緣處理、電纜線之連接及處理 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1128-1202 | 螺式接頭、彈簧螺式接頭、快速接頭練習 |  |  |  |  |  | 第二次期中考 |
| 15 | 1205-1209 | 螺式接頭、彈簧螺式接頭、快速接頭練習 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1212-1216 | 屋內配線-分電盤及瓦時計之裝配 |  |  |  | v |  | 教學網站 |
| 17 | 1219-1223 | 屋內配線-開關、插座及器具之裝配 |  |  |  |  |  | 教學網站 |
| 18 | 1226-1230 | 屋內配線- PVC管配管之認識 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0100-0106 | 屋內配線- EMT管配管之認識 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0109-0113 | 屋內配線-低壓電纜配線、結算成績 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0116-0120 | 期末考 |  |  |  |  |  | 期末考 |

國立恆春高級工商職業學校 105 學年度第 1 學期教學計畫書

| 科目 | 電機配線與法規 |  | 班級 | 電機一乙 | 書籍資料 |  | 書 名：工業配線學科分類解析 出版社：台科大圖書股份有限公司 編作者：謝生武、葉佳欣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學分數 | 3 |  | 授課教師 | 陳瑞斌 |  |  |  |  |
| 科目 屬性 | □必修 █選修 |  | 課程大綱 | 1、低壓工業配線元件介紹 2、學、術科試題應檢須知 3、技能檢定試題學、術科實作 |  |  |  |  |
|  | □一般科目 □專業科目 █實習科目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 週次 | 起訖月日 | 教材章節 |  |  |  | 作業 |  | 備註 (使用教具、媒體) |
| 1 | 0829-0902 | 開學 ※工場安全與衛生宣導及課程介紹 |  |  |  |  |  | 交通安全議題 |
| 2 | 0905-0909 | CH1.低壓工業配線元件介紹(一) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0912-0916 | CH1.低壓工業配線元件介紹(二) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0919-0923 | CH2.術科試題應檢須知 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0926-0930 | CH2.術科檢定現場說明〜術科檢定工具參考 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1003-1007 | CH2.術科檢定設備表〜術科試題檢定評審表 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1010-1014 | 屋內線路與單相感應電動機正逆轉控制電路 |  |  |  |  |  | 第一次期中考 |
| 8 | 1017-1021 | 屋內線路與手動、自動液位控制電路之裝置 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1024-1028 | 屋內線路與電動機故障警報控制電路之裝置 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1031-1104 | 屋內線路與二部電動機自動交替運轉控制 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1107-1111 | 屋內線路與簡易升降機控制電路之裝置 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1114-1118 | 屋內線路與近接開關控制電動機交替運轉 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1121-1125 | 常用電源與備用電源自動切換控制電路 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1128-1202 | 常用電源與備用電源自動切換控制電路 |  |  |  |  |  | 第二次期中考 |
| 15 | 1205-1209 | 屋內線路與單相感應電動機機械停車場控制 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1212-1216 | 屋內線路與單相感應電動機瞬間停電再起動 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1219-1223 | 屋內線路與單相感應電動機手動正逆轉 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1226-1230 | 學科題庫解析-工作項目1、2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0100-0106 | 學科題庫解析-工作項目3、4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0109-0113 | 學科題庫解析-工作項目5、6 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0116-0120 | 結算成績 |  |  |  |  |  | 期末考 |

國立恆春高級工商職業學校 105 學年度第 1 學期教學計畫書

| 科目 | 可程式控制實習 |  | 班級 | 電機 科 三 年 甲 班 | 書籍資料 |  | 書 名：可程式控制實習-FX2N 出版社：台科大 編作者：謝進發 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學分數 | 3 |  | 授課教師 | 陳瑞斌 |  |  |  |  |
| 科目 屬性 | □必修 █ 選修 |  | 課程大綱 | 1使學生能認識可程式控制的發展背景及組成要件。2培養認識PLC階梯圖及各種基本指令及應用指令的能力。 3使學生具備指令撰寫程式的能力。 4使學生瞭解程式設計技巧，學生能使用可程式控制器作基本應用電路設計。. |
|  | □一般科目 □專業科目 █實習科目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 週次 | 起訖月日 | 教材章節 |  |  |  | 作業 |  | 備註 (使用教具、媒體) |
| 1 | 0829-0902 | Ch1.認識可程式階梯圖 |  |  |  |  |  | 交通安全議題 |
| 2 | 0905-0909 | Ch1. 可程式基本操作介紹 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0912-0916 | CH3. (LD,LDI,OUT,END) 指令 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0919-0923 | CH3. (OR,ORI,AND,ANI) 指令 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0926-0930 | CH3. (ANB,ORB,SET,RST)指令 |  |  |  | v |  |  |
| 6 | 1003-1007 | CH3.計時電路指令 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1010-1014 | CH3.計時電路指令 |  |  |  |  |  | 第一次期中考 |
| 8 | 1017-1021 | CH3. 計數電路指令 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1024-1028 | CH3.微分輸出指令PLS,PLF,LDP.LDF.ANP |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1031-1104 | CH3. 狀態設計法 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1107-1111 | CH4. 傳送指令 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1114-1118 | CH4.算數、比較指令 |  |  |  | v |  |  |
| 13 | 1121-1125 | CH4. 位移、旋轉指令 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1128-1202 | CH4. 位移、旋轉指令 |  |  |  |  |  | 第二次期中考 |
| 15 | 1205-1209 | CH4.資料暫存器的應用 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1212-1216 | CH4.邏輯、數碼運算指令 |  |  |  | v |  |  |
| 17 | 1219-1223 | CH4. 資料處理、便利指令 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1226-1230 | CH4.外部設計、顯示指令 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0100-0106 | CH5.單一順序流程設計 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0109-0113 | CH5.選擇分歧、合流設計 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0116-0120 | 測驗 |  |  |  |  |  | 期末考 |

國立恆春高級工商職業學校 105 學年度第 1 學期教學計畫書

| 科目 | 機電整合實習 |  | 班級 | 電機 科 三 年 甲 班 | 書籍資料 |  | 書 名：機電整合應用教學 出版社：洹豪科技有限工司 編作者：洹豪科技 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學分數 | 3 |  | 授課教師 | 陳瑞斌 |  |  |  |  |
| 科目 屬性 | □必修 █選修 |  | 課程大綱 | 機電整合應用 1.形狀判別與傳送 2.顏色辨別與姿勢調整 3.姿勢判別與換向 4.材質分揀與加工 |  |  |  |  |
|  | □一般科目 □專業科目 █實習科目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 週次 | 起訖月日 | 教材章節 |  |  |  | 作業 |  | 備註 (使用教具、媒體) |
| 1 | 0829-0902 | 氣壓原理與氣壓元件介紹 |  |  |  |  |  | 交通安全議題 |
| 2 | 0905-0909 | 直流正逆轉控制與保護 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0912-0916 | 氣壓控制電路與管路 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0919-0923 | SFC電腦基本程式編輯練習1.循環 2.分流 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0926-0930 | SFC電腦基本程式編輯練習1.循環 2.分流 |  |  |  | v |  |  |
| 6 | 1003-1007 | SFC電腦基本程式編輯練習1.並進 2.合流 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1010-1014 | SFC電腦基本程式編輯練習1.並進 2.合流 |  |  |  |  |  | 第一次期中考 |
| 8 | 1017-1021 | SFC電腦基本程式編輯練習1.並進 2.合流 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1024-1028 | 感測器應用1.位置判別 2.顏色判別 |  |  |  | v |  |  |
| 10 | 1031-1104 | 感測器應用1.位置判別 2.顏色判別 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1107-1111 | 感測器應用1.材質判別 2.方向判別 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1114-1118 | 感測器應用1.型狀判別 2.遞增計數 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1121-1125 | 感測器應用1.顏色判別 2.遞減計數 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1128-1202 | 感測器應用1.顏色判別 2.遞減計數 |  |  |  |  |  | 第二次期中考 |
| 15 | 1205-1209 | 機電整合--形狀判別與傳送 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1212-1216 | 機電整合--形狀判別與傳送 |  |  |  | v |  |  |
| 17 | 1219-1223 | 機電整合--顏色辨別與姿勢調整 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1226-1230 | 機電整合--顏色辨別與姿勢調整 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0100-0106 | 機電整合--姿勢判別與換向 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0109-0113 | 機電整合--姿勢判別與換向 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0116-0120 | 測驗 |  |  |  |  |  | 期末考 |